**IFMZ Vidalı Tip Pis Su Pompası ÖZEL İMALAT**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kullanım Alanları**   * Kanalizasyon arıtma tesislerindeki pis ve çamurlu akışkanların transferinde * Yol drenajı işlerinde * Kanalizasyon röle ve terfi istasyonlarında * Muhtelif drenaj işlerinde * Fabrika atık su transfer |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Standart Özellikler** |  |  | **Malzeme Özellikleri** | |  | |  |
| **Sıvı adı** | Çamur, Pislik, Atık su |  |  | Standart | Opsiyonlar | |
| **Sıvı sıcaklığı** | 0～80degC |  | **Gövde** | Dökme Demir | Yüksek Kromlu Dökme Demir | 304SS (JIS SCS13) |
| **Max. izin verilen emme basıncı** | 0.196 MPa (2kg/cm2) |  |  | (JIS FC250) |  |
| **Max. izin verilen çalışma basıncı** | 0.52 ～ 1.37 MPa (5.5 ～ 14 kg/cm2) |  | **Emiş Ağzı** | Dökme Demir | Yüksek Kromlu Dökme Demir | 304SS (JIS SCS13) |
| **Flanş tipi** | Özel yada JIS 10k |  |  | (JIS FC250) |  |
| **Nozzle tipi** | Uçtan emişli, Üstten basmalı |  | **Çark** | Dökme Demir | Yüksek Kromlu Dökme Demir | 304SS (JIS SCS13) |
| **Çark tipi** | Vidalı |  |  | (JIS FC250) |  |
| **Sızdırmazlık tipi** | Yumuşak Salmastra |  | **Mil** | Karbon Çeliği | 304SS (JIS SUS304) | 304SS (JIS SUS304) |
| **Yıkama tipi** | Dışarıdan |  |  | (JIS S35C) |  |
| **Rulman tipi** | Bilyeli yatak yada Makaralı Yatak |  | **Mil burcu** | 403SS (JIS SUS403) | 304SS yada 316SS | |
| **Yağlama** | Yağ banyosu |  |  |  | (JIS SUS304 yada SUS316) | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Çark Yapısı** |  |  | **Çark Yapısının Özellikleri** |  | |
| **Pompa Modeli** | **Çark Tipi** |  | **Kapasite** | 0.25~23m3/min (büyük) | |
| **IFMZ** | Vidalı |  | **Basma yüksekliği** | 4~68m (yüksek) | |
| |  | | --- | |  | |  |  | **Çark Tipi** | Vidalı | |
|  |  | **Gövde Malzemesi** | Dökme Demir / Yüksek Kromlu Dökme Demir | |
|  |  | **Çark Malzemesi** | Dökme Demir / Yüksek Kromlu Dökme Demir | |
|  |  |  | **Verimlilik** | yüksek | |
|  |  |  | **Parça Geçirgenliğ** | 33~200ｍｍ | |
| **IFMZ Vidalı Tip Pis Su Pompası**   |  |  | | --- | --- | | **Direkt Motor Tahrikli Model Görüntüleri** |  | | **IFMZ (Braket Tipi)** | **IFMZ (Ayaklı Tip)** | |  |  | | **V-Kayış / Kasnak Tahrikli Model Görüntüsü** |  | | **IFMZ (Braket Tipi)** | **IFMZ (Ayaklı Tip)** | |  |  | | | | | |  | |

**IFMZ 50Hz Direkt Motor Tahrikli Model Grafikleri**